## Пуск (2)
Утверждаю: |  |  | Разработал:
гл. инженер |  |  | энергетик производства
__________ Токарев А.А. |  |  | __________ Ванин Р.С.
2018г |  |  | ________________ 2017 г. | 2018г
Чек-лист диагностики электродвигателей
| поз.______________________________ |  | Дата: ______________
План диагностики электродвигателя |  | Комментарии исполнителя о выполнении работы | Отметка о состоянии обрудования в работе / не в работе | подпись исполнителя
1. Очистить от грязи и посторонних предметов внешних поверхностей
2. Очистка от грязи и мусора вентиляционных решёток и полостей
3. Проверка контактных соединений подводящего кабеля
4. Проверка контактных соединений в блокировочном устройстве "Loto"
5. Проверка контактных соединений в ПРА (автомат, контактор, тепловое реле, доп.контакты)
6. Проверка соответствия токовой уставки тепловой зашиты
7. Проверка целостности изоляции подводящего кабеля
8. Проверка уплотнений подводящего кабеля и коробки выводов
9. Проверка состояния болтовых соединений в конструкции двигателя
10. Проверка крепления двигателя к фундаменту (фланцевого соединения)
Примечание:
Чек- лист прикладывается к дневному наряду
В случае отказа какой-либо единицы оборудования, принять меры к устранению неисправности. Если причину самостоятельно устранить не удалось, сообщить начальнику участка энергослужбы тел 41 59 , моб. 8-917-201-40-61